（Ｈ２５．３．１時点）

建築物飲料水水質検査業の登録の手引き

建築物衛生法第１２条の２第１項第１号に規定する「建築物飲料水水質検査業」の登録を受けるためには、事業を行うための機械器具その他の設備、事業に従事する者の資格等が厚生労働省令で定める基準に適合し、申請を行う必要があります。

本書は、登録の手続き等について、具体的に記述し、申請を行う際の手引きとなるように作成しております。

登録の申請

・建築物飲料水水質検査業については、知事の登録を受けることができます。

・登録の有効期限は６年間となります。

※　熊本市に営業所がある場合には、熊本市保健所へお問い合わせください。

○登録申請書の提出【法第１２条の２第２項】

登録を受けようとする場合は、申請する営業所の所在地を管轄する保健所に登録申請書を一部提出してください。

○登録申請に必要な書類【省令第３１条】

登録の申請を行う場合、次の書類の提出が必要となります。

記入に際しては、別添の各様式の記載例を参考にして、必要事項を記入してください。

（１）登録申請書

県規則第６条第１項に規定する別記第４号様式

（２）設備・機器名簿

県規則第６条第２項に規定する別記第５号様式

「登録の基準」の「必要な機械器具」について記載してください。

（３）水質検査室の概要

飲料水の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面を添付してください。

水質検査室の基準は、「登録の基準」の「水質検査室」に記載しております。

（４）監督者等名簿

県規則第６条第３項に規定する別記第６号様式

「登録の基準」の「水質検査を行う者」について記載してください。

資格を有することを証明する書類を添付してください。

※　資格を有することを証明する書類とは、

①「水質検査を行う者」（１）の場合は、卒業証明書及び実務従事証明書

②「水質検査を行う者」（２）の場合は、衛生検査技師免許証又は臨床検査技師免許証の写し及び実務従事証明書

③「水質検査を行う者」（３）の場合は、卒業証明書及び実務従事証明書

④「水質検査を行う者」（４）の場合は、技術士登録証の写し

⑤「水質検査を行う者」（５）の場合は、卒業証明書及び実務従事証明書

（５）作業実施方法等報告書

県規則第６条第５項に規定する別記第８号様式

「登録の基準」の「水質検査及び水質検査に用いる機械器具等の維持管理の方法」について記載してください。

登録の基準

登録を受けようとする場合は、次の登録の基準すべてを満たす必要があります。

○必要な機械器具【省令第２７条第１号】

次の機械器具を有すること。

（１）高圧蒸気滅菌器及び恒温器

（２）フレームレス－原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ－質量分析装置

（３）イオンクロマトグラフ

（４）乾燥機

（５）全有機炭素定量装置

（６）ｐＨ計

（７）分光光度計又は光電光度計

（８）ガスクロマトグラフ－質量分析計

（９）電子天びん又は化学天びん

※　同じ機械器具を使用して、他の事業の登録要件とすることはできません。

○水質検査室【省令第２７条第２号】

水質検査を的確に行うことのできる検査室を有すること。

※　「水質検査を的確に行うことのできる検査室」の条件は、

①実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者の作業にふさわしい配置となっていること。

②実験台等の上の機械器具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となっていること。

③ドラフトチャンバーが設置されていること。

④必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。

⑤細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていることが望ましいこと。

⑥天びん台など必要な部分に防震装置が施されていること。

となります。

○水質検査を行う者【省令第２７条第３号】

次のいずれかの資格を有する者が必要となります。

（１）学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者

（２）衛生検査技師又は臨床検査技師であつて、一年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者

（３）学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する者

（４）技術士法第２条に規定する技術士(技術士法施行規則第９条第１０号及び第１１号の技術部門について行われた技術士法第７条に規定する本試験を合格した者に限る。)

（５）学校教育法に基づく大学、短期大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校以外の学校を卒業し、若しくはその課程を修了し、又は文部大臣の行う資格検定に合格した者等で、当該学校の入学資格、修業年数、修業内容又は検定の程度等から判断して、（１）又は(２)に掲げる者と同等以上の学歴を有すると認められるもの(ただし(１)又は(２)に規定する実務経験を有することを必要とする。)

※　２以上の営業所又は２以上の業務の監督者等として登録を受けることはできません。

※　清掃作業監督者が、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務することはできません。

○飲料水の水質検査及び水質検査用の機械器具等の維持管理の方法

【省令第２７条第４号・告示第１１７号第四】

（１）水質基準に関する省令（平成１５年厚生省令第１０１号）の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、同令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うこと。

（２）水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること。

（３）水質検査の結果を５年間保存すること。

（４）水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること。

（５）水質検査に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと。また、使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること。

（６）水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること。これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が(１)、(２)、(４)及び(５)に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、検査結果の保存は自ら実施すること。

（７）建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

本文中の用語の説明

| 建築物衛生法 | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 昭和４５年４月１４日 法律第２０号 |
| --- | --- |
| 省令 | 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」 昭和４６年１月２１日 厚生省令２号 |
| 県規則 | 「熊本県建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則」 平成２４年３月３０日 熊本県規則第１５号 |
| 告示第１１７号 | 「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」 平成１４年３月２６日 厚生労働省告示第１１７号 |