保安機関認定更新手続きに係る必要書類等チェックシート

R6.1.4改訂

| 機関名 |  |
| --- | --- |

このチェックシートは、保安機関認定更新申請書のうえに添付して提出すること。

| 書 類 |  |  | 必要 | 不要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (１) 保安機関認定更新申請書（様式第１４） ※ 現在認定を受けている「一般消費者等の数」で申請書類を作成すること。 但し、増加認可又は減少届を要する場合は、認定更新申請前に各手続きを完了していること。 |  |  | □ | □ |
| (１)-2 ・別紙 |  |  | □ | □ |
| (２) 保安業務計画書（様式第１３） ※ 「緊急時対応」を行う場合の「夜間・休日の受信方法」を明示すること。 例） 自宅兼店舗、有資格者宅（事業所から１０分以内）へ電話を転送、 宿日直制で対応 など |  |  | □ | □ |
| (２)-2 ・保安業務資格者数及び保安業務用機器数の算定 |  |  | □ | □ |
| (３) 保安業務資格者等一覧表 |  |  | □ | □ |
| ＜(３)の添付資料＞ ① 保安業務資格者の免状等の写し（再講習受講印の頁を含む） ② 申請者と保安業務資格者の雇用関係を確認する書類 例）社会保険証（保安機関の会社名等が記入されているもの）、控除源泉徴収票などの「写し」 雇用証明書（任意様式） 等 ③ 業務主任者については、第二種販売主任者免状の写し（再講習受講印の頁を含む） |  |  | □ □ □ | □ □ □ |
| (４) 緊急時対応範囲図（一般消費者等の範囲を示した図面） ※ 自社対応分で一番遠い一般消費者等の位置に赤●印を記入すること。 併せて、おおよその所要時間（○○分）と距離（○○Ｋｍ）を記入すること。 |  |  | □ | □ |
| (５) 損害賠償の支払い能力を証する書面（付保証明書原本 ※ＬＰ協会等発行分 ） |  |  | □ | □ |
| (６) 役員又は規則第３３条に定める構成員の構成を説明した書面 … ※ 法人のみ |  |  | □ | □ |
| (７) 会社概要 … ※ 個人を含む |  |  | □ | □ |
| (８) 定款の「写し」 … ※ 法人のみ |  |  | □ | □ |
| (９) 法人登記簿の謄本 … ※ 法人のみ |  |  |  |  |
| (10）欠格条項に該当しないことの誓約書（法人用又は個人用） |  |  | □ | □ |
| (11) 保安業務用機器等の写真 注） |  |  | □ | □ |
| (12) 前回更新時の保安機関の認定書の「写し」※更新後に増加認可等がある場合はその「写し」 |  |  | □ | □ |
| (13) 規則第１３２条の報告の「写し」（今回認定更新の直前の決算期に係るのもの） |  |  | □ | □ |
| (14) 県収入証紙による更新手数料（＝＠6,900円×「保安業務区分の数」＋14,000円 ） ※ ５区分の場合は、４８，５００円 |  |  | □ | □ |
| 注） | 保安業務用機器の数量は、写真で確認するので、事業所ごとに撮影し提出すること。 |  |  |  |
|  | 保安業務用機器： | 自記圧力計、マノメーター、ガス検知器、漏洩検知液、ＣＯ測定器、 ボーリングバー、緊急工具類 |  |  |
|  | また緊急工具類は、 | ①メガホン、②黄黒しまロープ（15m×2本）、③牛革手袋（左右）、 ④車止め、 ⑤赤旗 …が確認できるように写すこと。 |  |  |