県営両出地区土地改良事業（農業用用排水施設）

変更計画概要書（第２回）

１　計画変更の内容

| 項目 | 変更前 | 変更後 | 増減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地域 地積 主要工事 工事着手及び完了予定時期 総事業費 (うち事務費) | 八代市鏡町・千丁町 165.7ha 用水路工L=13,231m 排水路工L=8,857m H26年度 ～R5年度 1,122,270千円 （52,670千円） | 八代市鏡町・千丁町 165.4ha 用水路工L=13,231m 排水路工L=8,857m H26年度 ～R10年度 1,185,970千円 （52,670千円） | △0.3ha － － 63,700千円 － |

２　計画変更を必要とする理由

（１）施行に係る地域の変更

農地転用希望による地域の減　△0.3ha

（２）主要工事計画の変更

変更なし

（３）主要工事に係る事業費の変更

物価の変動等に伴う事業費の増

1,122,270千円　→　1,185,970千円　増　63,700千円

（物価変動等による自然増のみ）

３　変更後の土地改良事業計画の概要

（１）事業の目的

本地区は干拓により造成された低平地で、昭和30年代に用排水路等の整備が行われ、湛水被害が少ない水稲とい草を主体とする農業経営が営まれている。

本地区では昭和55年に県営排水対策特別事業により幹線排水路の整備が行われ、第二両出排水機場が平成16年に完了し、基幹の排水対策は完了しているが、地区内の末端排水路は土水路で水路底が浅く田面との高低差が小さいため、農地は常時地下水位が高い状況にあり、地区全体にわたり排水不良を来している状況にある。

また、地区内の用水路は整備されて40年以上経過し老朽化による漏水により末端では用水不足が生じており、そのため新規畑作物の導入の阻害要因となっている。

このことから、用水路と排水路の整備を行い施設機能の維持・改善を図ることで、用水不足の解消や農用地や農業用施設の湛水被害を防止することを目的とする。

（２）施行に係る地域の所在、地積及び現況

①　地域の所在　八代市鏡町・千丁町

②　地積

市町村名

(単位：ha)

| 地目 | 現 況 |  |  |  |  | 計 画 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 田 | 畑 | 山林 | その他 | 計 | 田 | 畑 | 山林 | その他 | 計 |
| 八代市 | 165.1 (165.4) | 0.3 (0．3) | － | － | 165.4 (165.7) | 164.7 (165.0) | 0.3 (0.3) | － | － | 165.0 (165.3) |

上段:変更後　下段:(変更前)

③　現況

１）地形

本地区は、八代平野のほぼ中央に位置し、標高は0.20ｍ～1.15ｍ、東西に1/2,000程度の地形勾配である。

２）水利状況

ａ．用水状況

地区内の用水路は、整備されて40年以上経過し老朽化による漏水が生じており、水路末端の農地では用水不足が生じている。

ｂ．排水状況

地区内の排水路は土水路で整備されているが、水路底は浅く、田面と高低差が小さいため、地区内の農地は常時地下水位が高い状況にあり、堆積土砂が排水断面を阻害し、維持管理に多大な労力を要している状況である。

３）道路状況

該当なし

４）営農状況

地域の営農は、水稲を中心にい草、トマト、露地野菜等を組み合わせた複合経営が行われている。

５）地域環境の状況

ａ．植物

八代市鏡町田園環境マスタープランでは、八代市鏡町は特定植物群としてトチカガミ自生地が選定されているが、地域環境情報会議で検討した結果、特に稀少な植物等は確認されていない。

ｂ．動物

カゼトゲタナゴ、ヤリタナゴ等の流水性の魚類を始め、メダカ、ドジョウ、シジミ等が生息しているほか、冬季には渡り鳥であるクロツラヘラサギが飛来する。

Ｃ．景観

本地区は、干拓によって拓かれた平坦な地形に水田が広がる農村地帯である。

（３）基本計画

①要旨

本地区では、県営排水対策特別事業により幹線排水路及び第二両出排水機場が整備されているが、地区内の末端排水路は土水路で、水路底が浅く田面との高低差が小さいため、農地は常時地下水が高い状況にあり、地区全体にわたり排水不良を来している。

また、用水路は整備後40年以上経過し、老朽化による漏水により用水不足が生じているとともに施設の維持管理費も増加しており、新規畑作物導入の阻害要因となっている。

このため、本事業により用排水路の整備を行い、用水不足の解消や排水不良を改善し、水田の汎用化及び農業用水の安定供給を図るものとする。

②業別面積

農業用用排水施設　A=165.4ha

（A=165.7ha)

③用水量及び排水量

最大用水量：Q=0.1401m3/s、最大排水量：Q=1.411m3/s

（４）工事計画

用水路　　　29路線　L=13,231ｍ

排水路　　　35路線　L= 8,857ｍ

（５）環境との調和への配慮

八代市鏡町の田園環境マスタープランにおいて環境創造区域に位置づけられている大鞘川や鮟鱇川及び集落周辺の用排水路整備にあたっては、以下のような環境配慮を行うものとする。

①　環境配慮水路は柵渠として整備するが底張りは行わず、生態系に配慮した構造とする。

②　コンクリート打設、地盤改良等による工事中の濁水発生の可能性があるため、その場合対応を行う。濁水処理については、ph中和処理施設等の設置も視野に入れる。

③　周辺宅地への騒音・振動等を緩和するため、低騒音・低震動型機械を使用するとともに、工事車両は徐行運転を行う

（６）換地計画の要領

該当なし

（７）費用の概算

| 項目 | 金額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 主要工事費 | 973,700千円 (910,000千円) | 上段:変更後 下段:(変更前) |
| 測量及び試験費 | 157,000 千円 (157,000千円) |  |
| 用地及び補償費 | 2,600 千円 (2,600千円) |  |
| 小計 | 1,133,300 千円 (1,069,600千円) |  |
| 地方事務費 | 52,670 千円 (52,670千円) |  |
| 総計 | 1,185,970 千円 (1,122,270千円) |  |

（８）事業の効果

| 項目 区分 | 年増加見込効果額 （千円） | 年増加見込所得額 （千円） |
| --- | --- | --- |
| 作物生産効果 | 210,853千円 (210,985千円) | 4,122千円 （4,122千円） |
| 品質向上効果 | 8,648千円 (8,648千円) | －千円 (－千円) |
| 営農経費節減効果 | 23,525千円 (23,586千円) | －千円 （－千円） |
| 維持管理費節減効果 | △6,886千円 (△6,886千円) | 165千円 (165千円) |
| 国産作物安定供給効果 | 13,854千円 (13,873千円) | － 千円 (－ 千円) |
| 合計 | 249,994千円 (250,206千円) | 4,287千円 (4,287千円) |

上段:変更後　下段:(変更前)

総費用（現在価値化）＝当該事業費による費用＋その他の費用

＝1,390,382千円　＋　3,324,930千円

（1,152,112千円）　（3,115,992千円）

＝4,715,312千円

(4,268,104千円)

総費用総便益比＝総便益額（現在価値化）／総費用（現在価値化）

＝8,353,808千円　／　4,715,312千円

（7,333,857千円）　（4,268,104千円）

＝1.77

（1.71）

（９）地区を数区に分けた場合は、その旨及び理由

該当なし

（10）他事業との関係

県営両出地区土地改良事業（農業用道路、暗渠排水、客土）

（11）計画概要図

別紙参照