## 循環式(連日使用）
レジオネラ症防止対策自主点検表(例） | [5 empty] | （ 年 月分）
| （循環式浴槽（連日使用型）の場合） | [17 empty] | 【施設名： 】
点検項目 |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
毎日実施項目 | 貯湯槽の温度管理（通常６０℃以上） ＊１ | ○・×を記入
浴槽水の清浄保持（常に満ぱい、溢水）
残留塩素濃度の測定と記録（０．４ppm） （毎回の測定値は別紙（遊離残留塩素濃度測定結果記録表（例））に記載） ＊２
消毒装置の維持管理(薬剤残量確認・注入弁の清掃） ＊１
集毛器の清掃（毎日実施）
浴室の清掃
点検者氏名（ ）
点検項目 |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
定期的実施項目 | 貯湯槽の清掃・消毒 ＊１ | 実施日に○を記入
浴槽水の換水、浴槽の清掃（１週間に１回以上）
ろ過器の逆洗浄（１週間に１回以上）
循環ろ過装置の機器点検
ろ材の交換
消毒装置の維持管理(機器点検） ＊１
循環配管の洗浄・消毒（１週間に１回以上）
循環配管の生物膜除去（１年に１回以上）
回収槽の清掃・消毒 ＊３
水質検査（年２回実施） 浴槽水、水道水以外の場合は原湯、原水、上がり用湯、上がり用水についても実施 ＊４
水質検査結果の掲示・報告・保管(3年間）
水位計配管の消毒（１週間に１回以上）
シャワーの通水（１週間に１回以上）
シャワーヘッドとホースの点検（６か月に１回以上）
シャワーヘッドとホースの洗浄・消毒（１年に１回以上）
＊１：点検対象設備等がある場合の項目
＊２：遊離残留塩素濃度測定結果記録表（例）の記録を確認する。
＊３：回収槽水を浴用に供する場合の項目
＊４：塩素系薬剤以外のもので消毒される浴槽水の場合、1年に4回以上の水質検査を実施する。

## かけ流し式
レジオネラ症防止対策自主点検表(例） | [5 empty] | （ 年 月分）
| （循環式浴槽がない場合） | [17 empty] | 【施設名： 】
点検項目 |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
毎日実施項目 | 貯湯槽の温度管理（通常６０℃以上）＊１ | ○・×を記入
浴槽水の清浄保持（常に満杯、溢水）
残留塩素濃度の測定と記録 ＊１、＊２ （０．４ppm）（毎回の測定値は別紙：遊離残留塩素濃度測定結果記録表（例）に記載）
浴槽の清掃・浴槽水の換水（毎日実施）
浴室の清掃
点検者
点検項目 |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
定期的実施項目 | 貯湯槽の清掃・消毒 ＊１ | 実施日に○を記入
熱交換配管の生物膜除去、消毒 ＊１
水質検査（年１回実施） 浴槽水、水道水以外の場合は原湯、原水、上がり用湯、上がり用水についても実施
水質検査結果の掲示・報告・保管(3年間）
水位計配管の消毒（１週間に１回以上）
シャワーの通水（１週間に１回以上）
シャワーヘッドとホースの点検（６か月に１回以上）
シャワーヘッドとホースの洗浄・消毒（１年に１回以上）
＊１：点検対象設備等がある場合の項目。
＊２：遊離残留塩素濃度測定結果記録表（例）の記録を確認する。

## 循環式(毎日換水）
レジオネラ症防止対策自主点検表(例） |  |  |  | （ 年 月分）
| （循環式浴槽（毎日換水型）の場合） | [17 empty] | 【施設名： 】
点検項目 |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
毎日実施項目 | 浴槽の清掃、浴槽水の換水 | ○・×を記入
貯湯槽の温度管理（通常６０℃以上） ＊１
浴槽水の清浄保持（常に満ぱい、溢水）
残留塩素濃度の測定と記録（０．４ppm） （毎回の測定値は別紙（遊離残留塩素濃度測定結果記録表（例））に記載） ＊２
消毒装置の維持管理(薬剤残量確認・注入弁の清掃） ＊１
集毛器の清掃（毎日実施）
浴室の清掃
点検者氏名（ ）
点検項目 |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
定期的実施項目 | 貯湯槽の清掃・消毒 ＊１ | 実施日に○を記入
ろ過器の逆洗浄（１週間に１回以上）
循環ろ過装置の機器点検
ろ材の交換
消毒装置の維持管理(機器点検） ＊１
循環配管の洗浄・消毒（１週間に１回以上）
循環配管の生物膜除去（１年に１回以上）
回収槽の清掃・消毒 ＊３
水質検査（年１回実施） 浴槽水、水道水以外の場合は原湯、原水、上がり用湯、上がり用水についても実施
水質検査結果の掲示・報告・保管(3年間）
水位計配管の消毒（１週間に１回以上）
シャワーの通水（１週間に１回以上）
シャワーヘッドとホースの点検（６か月に１回以上）
シャワーヘッドとホースの洗浄・消毒（１年に１回以上）
＊１：点検対象設備等がある場合の項目
＊２：遊離残留塩素濃度測定結果記録表（例）の記録を確認する。
＊３：回収槽水を浴用に供する場合の項目